采购项目要求

- 一、采购项目概况

根据医院工作需要，拟采购放射诊疗设备状态检测及新增Ⅱ、Ⅲ射线装置设备预评、控评服务供应商。泸州市人民医院预算为6.8万元（两年总费用），每年最高限价为3.4万元，泸州市传染病医院预算为3300元（两年总费用），每年最高限价1650元。具体要求详见采购文件。

- 服务内容

- 1.目前泸州市人民医院现有Ⅱ类射线装置3台，Ⅲ类射线装置18台，1台γ射线遥控后装治疗机使用Ⅲ类放射源（Ir-192），2025年市府路院区拟新增4台射线装置，每年均需对现有、新增的射线装置进行放射诊疗设备性能与辐射工作场所的检测，并出具相应检测报告。泸州市传染病医院系泸州市人民医院托管单位，现有Ⅲ类射线装置2台（1台CT、1台DR）。

- 2.按照采购人需求对拟新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置设备作预评、控评服务，并出具相应检测报告。

- 3.按照现行相关法律、法规、规章、行业规范、标准等完成辐射工作场所及周围环境辐射监测，建立完善辐射环境监测档案，存档备查。

- 三、服务要求（实质性要求）

- 1.供应商在接到甲方需进行射线装置检测通知后，24小时内电话响应。

- 2.供应商在出具正式检测报告前，根据检测到的不合格情况及时向甲方通报，并提出相应整改措施，整改后再次检测不再重复收费。

- 3.射线装置检测周期：一年1次。

- 4.供应商对全院放射诊疗设备进行状态检测，并于检测后10个工作日出具检测报告。

- 5.依据《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范WS519—2019》、《医用X射线诊断设备质量控制检测规范WS76—2020》、《放射治疗放射防护要求GBZ121—2020》、《医用电子直线加速器质量控制检测规范WS674—2020》、《后装γ源近距离治疗质量控制检测规范WS262-2017》、《放射诊断放射防护要求GBZ130-2020》进行操作和技术服务质量，检测报告满足环保部门、卫生监督部门检查的要求，报告符合省卫健委认可。

- 6.供应商技术人员必须提供上岗合格证复印件；报告审核人、签发人有中级以上职称。

- 7.供应商应按采购文件要求和响应文件应答履行相应义务。

- 四、商务要求（实质性要求）

- 1.服务期限：合同签订后2年,合同一年一签，考核合格后可续签下一年合同，总合同期限不超过两年。

- 2.服务地点：泸州市人民医院指定地点。

- 3.付款方式：按约定完成所有检测并出具正式报告一个月后，以供应商检测项目成交单价和检测数量按实结算。

- 五、验收要求（实质性要求）

- 1.验收程序：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

- 2.其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

六、采购项目报价要求（实质性要求）

- 1.泸州市人民医院预算为6.8万元（两年总费用），每年最高限价为3.4万元，泸州市传染病医院预算为3300元（两年总费用），每年最高限价1650元。

- 2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工等所有费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

- 3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商议价资格。