采购项目要求

- 一、采购项目概况

按照国网四川省电力公司泸州供电公司江阳供电中心供电方案批复，采购泸州市人民医院（市府路院区）新建2条10kV输配电工程的设计及概算供应商。本项目预算为10万元，具体要求详见采购文件。

- 二、服务要求（实质性要求）

- 1.按照国网四川省电力公司泸州供电公司江阳供电中心供电方案批复，泸州市人民医院（市府路院区）总供电容量为3200KVA，在10kV城五线三星街#24分支箱新敷设ZA-YJV22-3*70电缆至配电房，再从10kV柏东线F2望江宾馆分支箱新敷设ZA-YJV22-3*70电缆至配电房。供应商提供新建2条10kV输配电工程的设计及概算。

- 2.供应商确保两条不同线路给泸州市人民医院（市府路院区）供电的可靠性和稳定性，同时满足今后用电负荷增长的用电需求。

- 3.配合采购人完成报批报审工作。

- 4.泸州市人民医院（市府路院区）10kV电力设计，要严格按照供电方案答复单设计，根据现场地形、走向、通道情况如实反应现场工作范围及施工工艺。

- 5.供应商要严格按照国家及行业的标准、规范、规程的要求，组织精心设计，保证设计质量，承担设计责任，向采购人提供设计成果，设计单位提交的设计成果必须保证通过供电部门及有关单位审核。

- 6.供应商要配合施工工作。

- 7.供应商根据采购人需要及国家和行业现行技术标准要求进行设计，设计成果通过供电部门及有关单位审批。

三、商务要求（实质性要求）

- 1.服务期限：合同签订后一年，供应商在合同签订后十五个工作日内，将勘测设计成果及概算书电子资料和纸质资料交采购人。

- 2.服务地点：泸州市人民医院指定地点。

- 3.付款方式：供应商设计成果及概算书电子资料和纸质资料交采购人，并通过供电部门及有关单位审核后按照合同金额一次性支付。

- 四、验收要求（实质性要求）

- 1.验收程序：参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

- 2.其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

五、采购项目报价要求（实质性要求）

- 1.项目预算为10万元（大写：壹拾万元整），超过预算金额的报价为无效报价；

- 2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工等所有费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

- 3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商议价资格。