采购项目要求

- 一、采购项目概况

根据医院工作需要，拟采购医院水成膜泡沫液及食用油灭火剂供应商。本项目最高限价为 69700元，具体要求详见采购文件。

- 服务内容

- 1.更换水成膜泡沫液(3%)数量为4吨，需要对泡沫液储罐内部进行冲洗，对泡沫废液进行收集并处置。

- 2.更换食用油灭火剂，数量为24KG，熔断片10块，2个驱动瓶充装及检测或更换，对灭火剂输送管道进行清洗及维修。

- 三、货物清单

| - 序号 | - 主要标的名称 | - 计量单位 | - 数量 | - 单价最高限价 - （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水成膜泡沫液(3%) | - 吨 | - 4 | - 16500 |
| - 2 | - 食用油灭火剂 | - KG | - 24 | - 80 |
| - 3 | - 熔断片 | - 块 | - 10 | - 18 |
| - 4 | - 驱动瓶 | - 个 | - 2 | - 800 |

- 备注：以上价格包含材料、人工、运输、税费等相关费用

- 服务要求（实质性要求）

- 1.供应商签订合同后，20天内将货物送达医院进行充装及维修。

- 2.若经采购人查验供应商提供商品的质量、规格不符合采购人要求或产品标准，供应商于20日内无条件更换符合要求的产品，并在产品规定的保修期内免费维修。

- 3.质保期为商品验收合格之日起1年，质保期内供应商免费维修或更换。

- 4.供应商所提供的商品应为制造商原装出厂包装，符合国家相关标准，由于包装不善引起的商品损坏、缺漏的损失由供应商负责。

- 5.供应商负责将商品运到现场过程中的全部运输、包括装卸车、货物现场的搬运。

- 6.各种商品需提供装箱清单，按清单验收货物。商品在现场的保管由供应商负责，直至项目安装验收完毕。

- 7.商品使用期间若遇到售后问题，须2小时内安排相关人员到达采购人指定现场处理，一般情况24小时内处理完毕。质保期为商品验收合格之日起1年。

- 8.供应商负责为本项目工作人员提供安全保障，履约期间供应商工作人员因为本项目提供服务期间（包含货物运送、搬运等）所发生意外伤害均由供应商负责。

- 9.供应商提供产品须符合国家相关标准和强制性规定要求，为质量合格产品。所列产品标准如国家有调整的，应以调整后的最新标准为准。

- 五、商务要求

- 1.服务期限：合同签订后20日内，供应商将货物送达医院并完成充装及维修。

- 2.服务地点：泸州市人民医院指定地点。

- 3.付款方式：供应商完成充装经采购人验收合格后，支付成交金额的95%，验收合格1年后无质量问题支付成交金额的5%。

- 五、验收要求（实质性要求）

- 1.验收程序：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

- 2.其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

六、采购项目报价要求（实质性要求）

- 1.本项目最高限价为 69700元，超过单价最高限价的报价为无效报价；

- 2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工等所有费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

- 3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商议价资格。